教育部制訂國民中小學防颱應變須知及學校自我檢核表

| 防颱措施 | 自我檢核 |
| --- | --- |
| 一、易淹水之學校，請勿再將相關設備、器材、物品(如：公文檔案、電腦、圖書、電器用品等)置放易淹水地點，倘肇致災損，將查究相關人員責任；各項教學設備(如電腦設備、體育器材、實驗儀器或化學藥劑等)等貴重物品，應請放置於不會淹水之處所，並將門窗鎖緊以防滲水。 | □已完成 □未完成 |
| 二、校地位於低窪或鄰近海、溪、溝邊等地區之學校，各校地下室入口處，應於水流入口處備妥沙包或沙袋，以防水患。 | □已完成 □未完成 |
| 三、學校屋頂上方如有鐵製或玻璃纖維製之水塔，事前裝滿水，藉以增加重量，避免被強風吹倒，同理，屋頂如有其他設施(如天線、擴音器..等等)，亦請做好足夠防颱之固定設施或先行拆卸。 | □已完成 □未完成 |
| 四、各棟校舍大樓如有裝置整面封閉式之鐵捲門，不論為手動或電動，請於颱風來臨時，選擇適當時機，將封閉式鐵捲門打開，避免整片鐵捲門因阻風面過大，而被颱風吹垮或掀走。 | □已完成 □未完成 |
| 五、校園內及聯絡校外之水路溝渠，應詳細檢查保持暢通，避免於夏季豪雨或颱風時，發生阻塞現象而倒灌校園；學校如有裝設抽水設備，平時應定期發動檢查是否保持良好可用狀態，如否，應速派員維修至可用狀態，並請注意災後電源安全。 | □已完成 □未完成 |
| 六、學校內如有施工中之工地，學校應要求承包廠商務必做好防颱措施，如因未依規定做好防颱準備工作，而造成損失或傷害，應依合約規定辦理。 | □已完成 □未完成 |
| 七、加強檢查鄰近校園駁坎、擋土牆及斜坡地情況，如有危險之虞，應立即採取必要之措施。 | □已完成 □未完成 |
| 八、請就地理環境、地形、地物等因素及條件，運用有效資源，作最有效之防範措施，使災害所造成之損失，減至最低。 | □已完成 □未完成 |
| 九、請瞭解是否有教職員工學生於山區或警戒區戶外活動，並請其採取避難措施，尚未出發隊伍請管制其出隊。 | □已完成 □未完成 |
| 十、天然災害發生前，學校緊急應變小組務必確實啟動，並確實填報本部相關災害通報系統。 | □已完成 □未完成 |