頁 一 / 1

花蓮縣政府                初驗紀錄          □全部/■部分（電力系統）
時間：108年   月   日   午   時   分                  　　地點：      

	案號及契約號
	hledu1080311-1
	廠商名稱
	大有行

	標的名稱及數量摘要
	花蓮縣108年21校充實生活科技設備暨電力系統設置
	驗收批次
	

	採購金額
	(未達公告金額■公告金額以上未達查核金額(查核金額以上未達巨額(巨額

	履約期限
	108年9月25日

	完成履約日期
	        年      月     日 
	履約有無逾期
	  (逾期     (未逾期

	契約金額
	12,600,000元
	契約變更或加減價次數
	

	[初驗經過]：

一、主驗人就以下得以明視之施設辦理初驗：
初驗品項

初驗結果

初驗品項

初驗結果

配電盤　220V，40A，不鏽鋼1組
□符合 / □不符合，原因：

插座，125V雙孔附接地36迴
□符合 / □不符合，原因：

配電盤　110V，50A，不鏽鋼1只
□符合 / □不符合，原因：

插座，220V專插附接地6迴
□符合 / □不符合，原因：

二、開啟電源進行測試，測試結果運作

　　（□正常 / □異常，具體情形：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）
[初驗結果]：

· 與契約、圖說、貨樣規定相符。

· 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：
[備註]：

工程隱蔽部分及專業技術細節事項由設計監造廠商肖大工程顧問有限公司負專業責任。


	記 錄
	(簽章)
	單位
	職稱
	初驗人員姓名及簽章

	單位
	職稱
	初驗人員姓名及簽章
	
	
	（設計監造廠商
簽章）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	（初驗主驗人
簽章）


本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。
