## 秀林國中
秀林國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 3 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 12 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 4 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 8 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 24
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 410 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 1 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A107
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | N |  | 網路線走既有管路
1900-01-18 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
1900-01-19 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條
1900-01-20 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
1900-01-21 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
1900-01-22 | 校園無線網路 AP 數量 | 18 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
1900-01-23 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 18 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
1900-01-24 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
1900-01-25 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 0 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 12 | 間 | A107、A304、A305、A104、 A207、A105、A306、A210、 A206、A205、A106、A211
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 11 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個 | A304、A305、A106
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 11
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 10 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 1/10 | 台 | 增設：A211 汰換：A107、A304、A305、A104、A207、A105、 A306、A210、A206、A205、
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 0 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 4 | 間 | A201、A213、A111、A212
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | A213、A201
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 2/2 | 台 | 增設：A111、A212 汰換：A213、A201
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 0 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 8 | 間 | A204、A102、A109、A108、A302、A202、A203、A103
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間 | A108、A109、A203
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 2 | 台 | A204、A102
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 2 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 6/2 | 台 | 增設：A108、A109、A302、A202、A203、A103 汰換：A102、A204
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 2 | 條 | C101、B102
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 2 | 條 | A204、A102、A107旁電信箱
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 78 | 點 | 學校所有教室39間
68 | 網路TRAY架增設 | 480 | 米 | 全校
69 | 無線基地台增設/汰換 | 9/14 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 4/1 | 台 | 增設：A204、A102、A301、A107外機櫃 汰換：A301
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：C101、B102 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：A301、A107外機櫃 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 3 | 台 | C101、B102、A107旁電信箱

## 新城國中
新城國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 3 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 12 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 14 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 17 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 43
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 二樓走廊、一樓穿堂、二樓電腦教室
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 21 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 21 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 12 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 12 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 9 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個 | C203、C201
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 7
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 9 | 台 | C203、B201、B202、C202、B303、B304、B301、B302、C201
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 3/9 | 台 | 增設：B204、C102、C103、 汰換：C203、B201、B202、C202、B303、B304、B301、B302、C201
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 2 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 12 | 間 | B205、V303、C302、C301、D102、A305、A302、A301、D202、E101、E102、E103
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 6 | 台 | B204、B205、C204、B104、C303、C302
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 8/6 | 台 | 增設：C301、D102、A305、A301、D202、E101、E102、E103 汰換：B204、B205、C204、B104、C303、C302
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 11 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 6 | 間 | B103、A304、A303、A204、A206、A202
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 4 | 間 | B102、B101、A203、A201
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 5 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 0 | 台
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 5 | 台 | A202、A201、A205、B102、A101
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 6 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 11/5 | 台 | 增設：A101、A102、A103、A201、A202、A203、A204、B103、C101、C104、C201 汰換：D201、A205、B102、B101、C302
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 2 | 條 | F101、E102
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 5 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 40 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 180 | 米 | C棟3樓70M、A棟3樓60M、E棟1樓25M、E棟2樓25M
69 | 無線基地台增設/汰換 | 23/19 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設:F101、E101 汰換:2F電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 5 | 台 | A202、A201、A205、B102、A101
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 1F穿堂、2F走廊
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 7 | 台 | A202、A201、A205、B102、A101、F101、E101

## 新城國小
新城國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 12 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 4 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 6 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 3
6 | 總空間數量 | 25
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3310-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 電腦教室
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 3 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 18 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 18 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 12 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 12 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 12 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 12
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 12 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/12 | 台 | 汰換：A207、A205、A203、A201、A105、A103、A101、A204、A202、A102、A104、A206
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 2 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | B202、A303
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | B101
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | B105
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/1 | 台 | 增設：B101、B202、A303 汰換：B105
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 5 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | A304
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | A107、校長室
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 4 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 2 | 台 | A106、A304
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 3 | 台 | B201、校長室、A107
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 5/1 | 台 | 增設：A301、A304、B201、校長室、A107 汰換：A106
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 1 | 點
68 | 網路TRAY架增設 | 85 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 8/14 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：機房
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：6U機櫃
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 增設：辦公室

## 北埔國小
北埔國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 18 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 13 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 4
6 | 總空間數量 | 39
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 350 | 米 | 機房-幼兒園150M(光纖) 機房-體育館200M(光纖)
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 3 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | B211
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 1 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 5 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 28 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 28 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 18 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 17 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 18 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 8 | 個 | A205、A207、A212、A214、A105、A107、 A112、A114
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 10
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 10 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 8 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/10 | 台 | 汰換： A113、A213、A108、A211、A106、A206 A208、A111、B108、B209
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 9 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 4 | 間 | B205、C204、C202、B202
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 4 | 間 | C210、C209、B208、B105
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 4 | 台 | 4
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 9/3 | 台 | 增設：B205、C204、C202、A210、B208、B111 B109、B105、B202、C210 汰換： C209、B106、B104
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 4 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | C205、C207
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 4 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 2 | 台 | 辦公室 × 2
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 2 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 2/2 | 台 | 增設：C205、C207 汰換：C104、C107
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 2 | 條 | 機房-幼兒園150M(光纖) 機房-體育館200M(光纖)
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 2 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 14 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 350 | 米 | 機房-幼兒園150M(光纖) 機房-體育館200M(光纖)
69 | 無線基地台增設/汰換 | 12/15 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 3 / 1 | 台 | 增設：辦公室×2、機房 汰換：機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：2樓教具室
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：機房、二樓教具室機櫃
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室

## 康樂國小
康樂國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 7 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 6 |  | 所有行政空間，含備課室、19760_1_3…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 2
6 | 總空間數量 | 21
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 130 | 米 | 機房-行政區
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 19762_2_3
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 10 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 10 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 7 | 台 | 19763_2_1有2台AP
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4 | 個 | 19763_1_1、19763_2_1、19763_2_2、19762_2_2
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 3
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 8 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/7 | 台 | 增設： 汰換：19763_1_1、19763_2_1(有2台AP)、19763_2_2、19763_2_3、19762_2_2、19762_2_1、19763_1_2
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 3 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 4 | 間 | 19762_1_3、19762_1_4、19762_2_3、19760_1_5
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 3 | 間 | 19762_1_1、19762_2_5、19762_2_4
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 0 | 台
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 7/0 | 台 | 增設： 汰換：19762_1_3、19762_1_4、19762_2_3、 19760_1_5、19762_1_1、19762_2_5、19762_2_4
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 0 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 7 | 間 | 19761_1_1、19760_1_4、檔案室、19762_1_2 19760_1_1、19760_1_2、19760_1_3
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 19760_1_4
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 7/0 | 台 | 增設：19761_1_1、19760_1_4、檔案室、 19760_1_1、19760_1_2、19760_1_3 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-行政區
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 19760_1_4
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 25 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 130 | 米 | 教學區-行政區
69 | 無線基地台增設/汰換 | 14/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 1/0 | 台 | 增設：19760_1_4 汰換：
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：19760_1_4、19762_2_3 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | 19760_1_4、19762_2_3

## 嘉里國小
嘉里國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 6 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 5 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 17
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 自然教室走廊
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 13 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 13 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個 | 1甲、2甲、3甲、4甲、5甲、6甲
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/4 | 台 | 增設：五甲、四甲、六甲、二甲 汰換：
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 4 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | 舞蹈教室、電腦教室
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 4 | 間 | 專科教室1~4
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 3 | 台 | 舞蹈教室、專科教室1、專科教室2
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/3 | 台 | 增設：電腦教室、專科教室、專科教室4 汰換：舞蹈教室、專科教室2、專科教室1
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 1 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 4 | 間 | 圖書館、輔導室、健康中心、校長室
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 2 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 1 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 3/2 | 台 | 增設：校長室、健康中心、輔導室 汰換：圖書館、辦公室
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 16 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 90 | 米 | 辦公室前50M、電腦教室前40M
69 | 無線基地台增設/汰換 | 6/9 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 1/1 | 台 | 增設:辦公室 汰換:電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 6U機櫃
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 機房
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室