## 奇美國小
奇美國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 3 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 2
6 | 總空間數量 | 15
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 7
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 9 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 9 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 6 | 台 | 汰換： 一、二、三、四、五、六年級
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 2 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 專科教室
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | 10、12
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 1 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 1/1 | 台 | 增設： 7 汰換： 10、12
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 1 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | 校長、保健、圖書
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 4/0 | 台 | 增設： 辦公、校長、保健、圖書
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 8 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 5/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 / 1 | 台 | 增設：辦公室、機房 汰換：機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：機房 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室

## 富源國小
富源國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 5 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
| 其他空間 | 7
6 | 總空間數量 | 24
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 230 | 米 | 6U機櫃-午餐廚房(光纖) 6U機櫃-幼兒園(光纖) 6U機櫃-風雨教室(光纖)
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 3 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | B109、A108前門
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 3 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 20 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 20 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 5 | 個 | A113、A114、A112、A109、A111
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 1 | 台 | A110
37-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 2 | 台 | A113、A114
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 3 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 1 | 台 | 汰換：A110
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 2 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | B108、B107、B109
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | B104、B109
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/2 | 台 | 增設： B108、B107、B103 汰換： A109、B104
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | A102、B101
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 2 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 3 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 3 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 2/3 | 台 | 增設： A103、A102 汰換： B101、A101、B102
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 3 | 條 | 6U機櫃-午餐廚房(光纖)、 6U機櫃-幼兒園(光纖)、 6U機櫃-風雨教室(光纖)
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 10 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 230 | 米 | 6U機櫃-午餐廚房(光纖) 6U機櫃-幼兒園(光纖) 6U機櫃-風雨教室(光纖)
69 | 無線基地台增設/汰換 | 5/6 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：辦公室、電腦教室 汰換：
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：辦公室 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 4 | 台 | 增設：機房、6U機櫃-午餐廚房(光纖)、 6U機櫃-幼兒園(光纖)、 6U機櫃-風雨教室(光纖) 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 4 | 台 | 辦公室、6U機櫃-午餐廚房(光纖)、 6U機櫃-幼兒園(光纖)、 6U機櫃-風雨教室(光纖)

## 瑞北國小
瑞北國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 6 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
6 | 總空間數量 | 18
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 150 | 米 | 電腦教室-南棟專科大樓
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 電腦教室
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 8 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 8 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 6 | 台 | 汰換： 一二三四五六年級
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 1 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 4 | 間 | 自然、美勞、音樂、電腦
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | 自然、美勞
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/2 | 台 | 增設： E化、音樂、電腦 汰換： 自然、美勞
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 4 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | 圖書、禮堂
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 4 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 6/0 | 台 | 增設： 保健、圖書、校長、會議、辦公室、禮堂
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 電腦教室-南棟專科大樓
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 12 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 66 | 米 | 南棟專科大樓一二樓46M 風雨教室20M
69 | 無線基地台增設/汰換 | 9/8 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 / 1 | 台 | 增設：辦公室、南棟專科大樓 汰換：機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：機房 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：南棟專科大樓 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | 辦公室、南棟專科大樓

## 瑞美國小
瑞美國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 2 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 2 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 10
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 130 | 米 | 機房-A101
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A106
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 11 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 11 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 2 | 個 | A103、A104
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 1 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 4 | 台 | 汰換：A102、A107、A109、A108 增設：
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 1 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | A115
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | A116
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 1 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 1/1 | 台 | 增設：A116 汰換：A115
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | A113
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 1 | 台 | A113
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 2 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 0/2 | 台 | 增設： 汰換：A112、A113
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-A101 130米
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 3 | 條 | A113、L2機櫃-風雨教室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 3 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 68 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 1/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 3/1 | 台 | 增設：A113、A115、A101 汰換：A106外機櫃
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：A113 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：A115 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | A113、A101

## 瑞穗國小
瑞穗國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 13 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 6 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 6 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 2
6 | 總空間數量 | 27
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 500 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 3 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | B101轉角走廊
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 21 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 21 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 13 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 12 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 13 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 7
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 6 | 個 | 一二三孝、四五六忠
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 7 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 6 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 7 | 台 | 增設： 汰換：五孝、六孝、四孝、三忠、特教、一忠、二忠
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 4 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | 電腦教室、美勞教室
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | 二樓視聽教室、音樂教室
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個 | 二樓視聽、音樂
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 3 | 台
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/3 | 台 | 增設：美勞教室、多媒體教室、電腦教室 汰換：二樓視聽教室、音樂教室、自然教室
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 5 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 輔導室
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | 校長室、保健室
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 3 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 3 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 3/3 | 台 | 增設：輔導室、會議室、校長室 汰換：辦公室、保健室、圖書室
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 2 | 條 | 辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 10 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 6/13 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/0 | 台 | 增設：辦公室、2F電腦教室 汰換：
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：辦公室 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：電腦教室、1樓走廊6U機櫃 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室

## 瑞穗國中
瑞穗國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 3 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 9 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 21 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 13 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 43
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 500 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 170 | 米 | 演藝廳
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 3 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 數據機房、中控室
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 4 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 13 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 13 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 8 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 1 | 間 | 901
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 8 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 7 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 3 | 個 | 702、902、903
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 2/5 | 台 | 增設：801、803 汰換：702、701、703、802、901
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 5 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 16 | 間 | 團體諮商室、視廳教室、英語教室、綜合教室、烹飪教室、家政教室、特教班、生活科技教室、物理教室、化學實驗室、原球科學教室、木工教室、表藝教室、美往教室、電腦教室、音樂教室
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | 數學1、數學3
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 19/1 | 台 | 增設：數學教室、資源教室、單槍教室 團體諮商室、視聽教室、英語教室、 綜合教室、烹飪教室、家政教室、特教教室、 生活科技教室、物理教室、化學教室、 地球科學教室、木工教室、表藝教室、 美術教室、電腦教室、音樂教室 汰換：數學教室1
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 8 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 5 | 間 | 校長室、人事、演藝廳、輔導室、特教辦公室
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 3 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 2 | 台 | 教務處、輔導室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 總務處
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 2 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 11/2 | 台 | 增設：健康中心、導師室1、導師室2、 專任導師室、導師室3、校長室、總務處、 人事學輔處、演藝廳、輔導室、特教辦公室 汰換：圖書館、教務處
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-演藝廳
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 3 | 條 | 教務處、輔導室、總務處
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 44 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 280 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 32/8 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 4/1 | 台 | 增設：教務處、輔導室、電腦教室、總務處 汰換：機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 3/0 | 台 | 增設：中控室X2、機房X1 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 4 | 台 | 教務處、輔導室、中控室、總務處

## 舞鶴國小
舞鶴國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 4 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 14
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | B202
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 3 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 13 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 13 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 4 | 個 | A103、A104、A101、A102
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 1 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 2 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
37-5 | 其他 |  | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/2 | 台 | 汰換： A201、A202
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 2 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | B201、B202
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 3 | 台 | B101、B202、B102
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 1/3 | 台 | 增設： B201 汰換： B102、B202、B101
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | C201、C102
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 1 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 3/1 | 台 | 增設： C102、B103、C201 汰換： C101
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 8 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 4/6 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：辦公室、資訊教室 汰換：
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：機房 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室

## 鶴岡國小
鶴岡國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 2 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 13
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 4
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 12 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 12 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 6 | 個 | 一二三四五六年級
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 4 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/2 | 台 | 汰換： 9、10
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 4 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 15
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | 12、14
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | 資源、自然
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/2 | 台 | 增設： 15、7、9 汰換： 4、6
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 1 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 1
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 2/0 | 台 | 增設： 1、2
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 6 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 5/4 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 / 1 | 台 | 增設：辦公室、機房 汰換：機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：機房 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室