## 三民國小
三民國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 5 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 16
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 145 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 11
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 10 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 10 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 5 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 1 | 間 | 05(四年級)
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | #REF! | 台 | 增設： 汰換：03、07、01、08、06、04
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 4 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 16
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | 11
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | 14、12
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/1 | 台 | 增設：16、11、19 汰換：14
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | 13、09
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | 10
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 02
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 4/1 | 台 | 增設：02、13、09、10 汰換：01
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 電腦教室到音樂教室
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 10 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 40 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 7/8 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設：02、11 汰換：11
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：16 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：11 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | 02、16

## 三民國中
三民國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 3 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 6 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 5 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 17
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 電腦教室、管道間
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 10 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 10 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 3 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 3 | 間 | 七年仁班、八年仁班、九年仁班
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 3 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 // 3 | 台 | 增設： 汰換：七年仁班、八年仁班、九年仁班
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 0 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 8 | 間 | 自然教室、射箭教室、舉重教室、電腦教室 生科教室、音樂教室、家政教室、分組教室
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | 電腦教室
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 7 / 0 | 台 | 增設：自然教室、射箭教室、舉重教室、 生科教室、音樂教室、家政教室、分組教室 汰換：
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 0 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | 校長室、辦公室
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 2 / 0 | 台 | 增設：校長室、辦公室 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 26 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 270 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 9 / 3 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 3 / 1 | 台 | 增設：辦公室、電腦教室*2 汰換：電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：辦公室 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：電腦教室 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室

## 大禹國小
大禹國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 2
6 | 總空間數量 | 17
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 1 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 1 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | B5、A6
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 9 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 9 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 2 | 個 | A12、B6
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 4 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 2 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 4 | 台 | 增設： 汰換：A2、A1、B1、B4
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 2 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | B5、A8、A7
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | A3、A4
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3 / 2 | 台 | 增設：B5、A8、A7 汰換：A3、A4
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | A9
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | A5
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 3 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | A6
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 3 / 1 | 台 | 增設：A5、A6、A9 汰換：A10
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 9 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 20 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 6 / 7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 / 0 | 台 | 增設：A6*2 汰換：
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：A6 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：B5 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | A6

## 中城國小
中城國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 16 |  | 含幼兒園三班
3 | 專科教室總數量 | 14 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 12 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 3
6 | 總空間數量 | 45
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 500 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 3 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 19989-2-5、一樓茶水間、二樓茶水間
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 4 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 23 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 23 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 16 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 3 | 間 | 19991-1-6、19991-1-2、19991-1-5
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 14 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 14 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 8 | 個 | 19989,3-3、19989,3-2、19990,3-3 19990,3-4、19990,1-4、19990,1-3 19990,1-2、19990,1-1
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 6 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 8 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 2 / 6 | 台 | 增設：19991-1-2、19991-1-5 汰換：19990-2-1、19990-2-2、19990-2-3、 19990-2-4、19989-2-2、19991-1-6
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 9 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 5 | 間 | 19989-2-5、19988-1-1、19988-1-2、19987-1-1、27193
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 6 | 間 | 19988-2-5、19988-2-2、19988-2-4、19988-2-3、19990-3-1、19989-3-5
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 8 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 7 | 台 | 19989,2-5、19990,2-1、19989,3-1、 19988,2-5、19988,2-2、19988,2-4、 19990,3-2、
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 7 / 6 | 台 | 增設： 19988-2-3、19988-1-1、19988-1-2、19987-1-1、19990-3-1、27193、19989-3-5 汰換： 19989-2-5、199902-1、19989-3-1、19988-2-5、19988-2-2、19988-2-4
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 8 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | 19992-2-1、19988-1-3、19988-1-4
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 8 | 間 | 19991-1-4、199891-1、19989-1-2、19989-1-3、19989-1-5、19989-1-6、19989-2-4、10090-2-3
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 7 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 3 | 台 | 19989-1-3、19989-1-2、19989-1-1
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 2 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 9 / 2 | 台 | 增設： 19988-1-3、19988-1-4、19989-1-1、19989-1-2、19989-1-3、19989-1-5、19989-1-6、19991-1-4、19992-2-1 汰換：19989-2-3、19989-2-4
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 3 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 33 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 15 | 米 | 幼兒園
69 | 無線基地台增設/汰換 | 18/14 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 5/1 | 台 | 增設:19989-1-3、19989-1-2、19989-1-1、電腦教室、1F茶水間 汰換:電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設:電腦教室
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 1F茶水間、2F茶水間
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 3 | 台 | 19989-1-3、19989-1-2、19989-1-1

## 玉里國小
玉里國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 13 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 9 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 7 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 29
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 500 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 3 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | B101、B301
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 4 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 19 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 19 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 12 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 1 | 間 | A203
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 13 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 13 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 10
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 3 | 個 | C202、D103、D303
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 3 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 7 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 3 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 10 | 台 | 增設： 汰換：D302、D202、D201、A102、A201、 A202、A101、C202、D102、C201
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 7 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | A103、B203
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 4 | 台 | D101、D301、B303、B304
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 2 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 5/4 | 台 | 增設：C301、C303、B305、A103、B203 汰換：D101、D301、B303、B304
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 1 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 6 | 間 | B103、B104、B204、B206、B207、B205
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 7/0 | 台 | 增設：B103、B104、B204、B206、B207、 B205、C302 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 18 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 180 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 12/14 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 1/0 | 台 | 增設：B103 汰換：
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 5 | 台 | 增設：B203、B101、B202、B104、B301 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：B104後方機櫃 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | B104後方機櫃

## 玉里國中
玉里國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 3 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 21 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 22 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 31 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 74
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 1000 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 120 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 3 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A304、A101、A201、樹人樓一樓機房
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 1 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 5 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 40 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 40 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 20 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 1 | 間 | E104
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 1 | 間 | C211
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 19 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 19 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 8
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 11 | 個 | A205、A207、A209、A210、A105 A107、A109、A111、C201、C203 C210
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 8 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 11 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 2 / 8 | 台 | 增設：C211、E104 汰換：A206、A208、A106、A108、A110 C202、C204、C209
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 16 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 6 | 間 | C111、C311、C206、E101、E102、A301
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 13 | 間 | A103、A203、A202、A204、A307、A305、 C301、C203、C303、C305、C307、C309、 B102
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 7 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 8 | 台 | A211、A304、C304、A103、 A307、A305、C301、A204
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 8 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 14/8 | 台 | 增設：A202、A203、B102、C203、C303 C305、C307、C309、C111、A301、C206 C311、E101、E102 汰換：A103、A204、A211、A304、A305 A307、C301、C304
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 16 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 15 | 間 | E103、C106、C212、D201、B103、B202、 B203、B204、A302、A303、A101、A201 E201、E202、E203、
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 13 | 間 | C109、C310、C101、C102、C104、C103、 C108、C110、C205、A306、A102、A104、 E204、
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 11 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 5 | 台 | A101、A201、C104、C207、C107
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 7 | 台 | C205、A102、C208、E103、C101、A306、D201
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 3 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 28/3 | 台 | 增設：A101、A102、A104、A201、A302、A303 A306、B103、B202、B203、204、C101、C102 C103、C104、C106、C107、C108、C109、C110 C205、C212、C310、D201、E202、E203、E204 E201 汰換：C207、C208、E103
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 機房到E103
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 13 | 條 | 交換器之間+輔諮樓
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 71 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 245 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 44/9 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 10/1 | 台 | 增設：A101、A201、C104、C207、C107、E103、樹人樓一、二、三樓電梯機房、主機房 汰換：主機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 7 | 台 | 增設：C205、A102、C208、E103、C101、A306 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 5 | 台 | 增設：A101、A201、樹人樓一、二、三樓電梯機房 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | 輔諮樓、E103

## 玉東國中
玉東國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 3 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 12 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 14 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 32
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 175 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A2-5
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 9 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 9 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 5 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 2 | 個 | A2-2、A3-4
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 1 / 5 | 台 | 增設：A2-7 汰換：A2-2、A3-5、A3-4、A3-6、A3-3
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 1 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 11 | 間 | A1-3、A1-7、C2-1、B2-11、B2-10、 B2-9、B2-6、B2-4、B2-3、A2-5、A1-6
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | A2-1、A1-6
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 10/2 | 台 | 增設：A1-3、A1-7、C2-1、B2-11、B2-10、 B2-9、B2-6、B2-4、B2-3、A2-5 汰換：A2-1、A1-6
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 5 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 9 | 間 | B1-1、B1-2、B1-3、B1-4、B1-5、 B1-9、B2-8、B2-5、B2-1
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 4 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 2 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 14/0 | 台 | 增設：A3-1、A3-2、A2-4、A2-3、A1-1 B1-1、B1-2、B1-3、B1-4、B1-5、 B1-9、B2-8、B2-5、B2-1 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 電腦教室到D1-1
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 3 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 40 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 400 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 25/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設：A1-1、B1-2 汰換：A2-5
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：A3-1 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：A2-5、B1-2 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | B1-2

## 松浦國小
松浦國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 7 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 5 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
6 | 總空間數量 | 18
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 180 | 米 | 機房-學生活動中心(光纖) 130M 機房-專科大樓(Cat.6) 50M
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 1 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | B102
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 10 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 10 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 7 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 7/6 | 台 | 增設： A107 汰換： A101、A102、A103、A104、A105、A106
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 2 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | B102、B105、B104
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | B101、B103
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | B102
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 4/1 | 台 | 增設： B105、B104、B103、B101 汰換： B102
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | C101校長室、C105、C104
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | C102、C103
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | C103
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 1 | 台 | C102
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 5/0 | 台 | 增設： C101、C105、C104、C103、C102
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-學生活動中心(光纖) 130M
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 2 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 16 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 50 | 米 | 機房-專科大樓(Cat.6) 50M
69 | 無線基地台增設/汰換 | 16/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 3 / 1 | 台 | 增設：C102、學生活動中心、B102 汰換：B102
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：C103 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：B102 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | C102、學生活動中心

## 長良國小
長良國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 3 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
6 | 總空間數量 | 14
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 135 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 電腦教室
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 9 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 9 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 4 | 個 | 四年級、六年級、五年級、二年級
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 4 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 2 | 台 | 增設： 汰換：一年級、三年級
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 0 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | 電腦教室、自然教室、英語教室
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 0 | 台
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/0 | 台 | 增設：電腦教室、自然教室、英語教室 汰換：
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | 辦公室、圖書室
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 2 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 2/0 | 台 | 增設：辦公室、圖書室 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 電腦教室到幼兒園
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 10 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 44 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 5/2 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 3/1 | 台 | 增設：辦公室、幼兒園、電腦教室 汰換：電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：電腦教室、幼兒園 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | 辦公室、幼兒園

## 春日國小
春日國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
6 | 總空間數量 | 16
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 60 | 米 | 機房-美勞-生態 60M
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A207
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 8 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 8 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 1 | 個 | A101
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 5 | 台 | 汰換： A206、A205、A105、A104、A106
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 2 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 4 | 間 | B203、A203、A207、B201
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | A201
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | A203
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 5/1 | 台 | 增設：B201、B203、A203、A107、A201 汰換:A203
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | A202
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | A102、A103
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 2 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 3/1 | 台 | 增設： A103、A102、A204 汰換： A202
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 13 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 60 | 米 | 機房-美勞-生態 60M
69 | 無線基地台增設/汰換 | 8/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 / 1 | 台 | 增設：A103-辦公室、A207 汰換：A207-電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：A207-電腦教室 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | A103-辦公室

## 高寮國小
高寮國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 2 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 3 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
6 | 總空間數量 | 12
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 1 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 五年級教室
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 10 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 10 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 4 | 個 | 三年級、六年級、五年級、二年級
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 3 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 1 / 2 | 台 | 增設：四年級 汰換：一年級、三年級
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 1 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 電腦教室
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | 藝文教室
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 1/1 | 台 | 增設：電腦教室 汰換：藝文教室
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 健康中心
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 2 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設：健康中心、校長室 汰換：辦公室
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 4 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 20 | 米 | 六年級外
69 | 無線基地台增設/汰換 | 4/4 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設:辦公室、五年級外 汰換:五年級輕鋼架上
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設:
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設；五年級外、電腦教室
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | 五年級外、辦公室

## 源城國小
源城國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 3 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 6 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 2
6 | 總空間數量 | 17
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 美術教室
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 7 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 7 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 6/6 | 台 | 汰換：一年級、二年級、三年級、四年級、 五年級、六年級
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 3 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 3 | 間 | 自然教室、電腦教室、藝術教室
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | 藝術教室
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設：自然教室、電腦教室 汰換：藝術教室
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 5 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 校長室
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 5 | 間 | 多功能教室、辦公室、圖書室、健康中心、輔導室
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 4 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 6/0 | 台 | 增設：健康中心、圖書室、輔導室、辦公室、 多功能教室、校長室 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 10 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 14/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設:辦公室、美勞教室 汰換:美勞教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設:美勞教室
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室

## 德武國小
德武國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 2 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 3 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 11
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A204、B102
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 11 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 11 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 4 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 2 | 個 | A206、B103
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 2 / 2 | 台 | 增設： B104、B105 汰換： A101、A201
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 2 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | A104
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | A204、A104
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 0/2 | 台 | 汰換： A204、A104
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | A203
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | A104
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設：A104、A203 汰換：A103
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 4 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 4/5 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：A103-辦公室、B204-電腦教室 汰換：B204-電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：B102-圖書室
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | A103-辦公室

## 樂合國小
樂合國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 2 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 2 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
6 | 總空間數量 | 11
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 175 | 米
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 002-1
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 9 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 9 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 2 | 個 | 1-4、1-6
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 4 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 4 | 台 | 增設： 汰換：1-1、1-3、1-7、1-5
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 1 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 2-1
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | 2-2
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 1/1 | 台 | 增設：2-1 汰換：2-2
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 1/1 | 台 | 增設：1-2 汰換：2-3
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 2 | 條 | 電腦教室到體育室，電腦教室到幼兒園
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 1-2
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 2 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 25 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 2/6 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 1/0 | 台 | 增設：1-2 汰換：
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 3 | 台 | 增設：2-1、體育室、幼兒園 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 3 | 台 | 體育室、幼兒園、辦公室

## 觀音國小
觀音國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 6 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 3 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 15
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 80 | 米 | 電腦教室to301教室
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 206、105
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 9 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 9 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 6/6 | 台 | 增設： 汰換：101、102、106、202、203、207
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 4 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | 301、306
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 4 | 間 | 103、201、204、107
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 0 | 台
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 6/0 | 台 | 增設：103、301、201、204、206、107 汰換：
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | 108
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 3 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 105
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 |  | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設：108、105 汰換：205
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 機房to301教室 80M
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 9 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 140 | 米 | 辦公室外70M、電腦教室外70M
69 | 無線基地台增設/汰換 | 14/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設:105、206 汰換:
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設:206、301
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | 301、105