## 永豐國小
永豐國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 7 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 3 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 5 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
6 | 總空間數量 | 16
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 110 | 米 | 機房-活動中心
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 1 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 電腦教室
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 8 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 8 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 7 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 1 | 個 | 一年級
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 1/5 | 台 | 增設： 六年級 汰換： 一、二、三、四、五年級、資源教室
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 1 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | 自然、電腦教室
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 0 | 台
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/0 | 台 | 增設： 自然、語言、電腦教室
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 2 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | 校長、健康、小學辦公室
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 1 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 小學辦公室
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 2 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 3/2 | 台 | 增設： 校長、健康、辦公室 汰換： 圖書、小學辦公室
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-活動中心
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 10 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 75 | 米 | 機房-美勞教室 (跨棟)
69 | 無線基地台增設/汰換 | 7/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 3 / 1 | 台 | 增設:辦公室、機房、學生活動中心 汰換:機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 小學辦公室
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 機房
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室

## 吳江國小
吳江國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 3 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 14
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A201
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 9 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 9 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 1 | 個 | A112
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0 / 5 | 台 | 汰換： 增設：A104、A103、A106、A205、A204
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 4 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | A201
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 4 | 間 | A207、A101、A105、A208
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 3 | 台 | A201、A207、A101
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 2/3 | 台 | 增設：A105、A208 汰換：A201、A207、A101
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 2 | 間 | A202、A206
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 2 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | A102
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 3/0 | 台 | 增設：A202、A206、A102 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | A102
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 8 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 5/8 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設：A102、A201 汰換：A201
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1/0 | 台 | 增設：A201 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | A102

## 明里國小
明里國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 6 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 9 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 2
6 | 總空間數量 | 23
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 60 | 米 | 機房-幼兒園
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A124
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 7 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 7 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 6/6 | 台 | 汰換： A115、A114、A113、A123、A121、A122
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 1 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 5 | 間 | A125(圖書及綜合教室共同空間) A111、A124、B112、A213
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | A125
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 5/1 | 台 | 增設： A213、B112、A124、A112、A111 汰換： A125(圖書及綜合教室共同空間)
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 2 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | B111
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 3/0 | 台 | 增設： B111(辦公室)、B115(健康中心) B312(校長室)
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-幼兒園
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 機房-辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 10 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 60 | 米 | 機房-幼兒園
69 | 無線基地台增設/汰換 | 14/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 / 1 | 台 | 增設：辦公室、機房 汰換：機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：機房
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台

## 東竹國小
東竹國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 4 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 2
6 | 總空間數量 | 16
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 186 | 米 | 機房-階梯，機房-幼兒園
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 1 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 無
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 9 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 9 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 1 | 個 | 四年級
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/5 | 台 | 汰換： 一、二、三、五、六年級
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 1 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | 階梯、客語、電腦教室
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 0 | 台
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 4/0 | 台 | 增設： 階梯、客語、電腦教室、自然教室
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | 禮堂
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 3 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 3/1 | 台 | 增設： 校長、辦公室、禮堂 汰換： 保健室
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 2 | 條 | 機房-階梯 機房-幼兒園
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 8 | 點
68 | 網路TRAY架增設 | 190 | 米 | 機房-階梯，機房-幼兒園
69 | 無線基地台增設/汰換 | 7/6 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 / 1 | 台 | 增設：辦公室、機房 汰換：機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：機房
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 3 | 台 | 辦公室、幼兒園、階梯教室

## 東里國小
東里國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 7 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 2
6 | 總空間數量 | 19
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 85 | 米 | A212
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A203
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 1 | 條 | 光纖沒接交換器
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 8 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 8 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 6 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 6/6 | 台 | 增設： 汰換：A101、A106、A109、A107、A103、A104
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 5 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | A201、A213
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | A202、A205
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 5/2 | 台 | 增設：A201、A213、A203、A206、A207 汰換：A202、A205
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 0 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 4 | 間 | A112、A110、A114、A208
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | A110
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 4/0 | 台 | 增設：A112、A110、A114、A208 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | A110
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 12 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 82 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 15/8 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設：A110、機房 汰換：機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：A203 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | A110

## 東里國中
東里國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
***東里國中為918地震受災戶無法調查***
1 | 年級(1-12) |  | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 |  |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 |  |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 |  |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量
6 | 總空間數量 | 0
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 |  | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 |  | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 |  | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 |  | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 |  | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 |  | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 電腦機房
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 |  | 條
20 | 採用銅纜連接數量 |  | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 |  | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 0 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 |  | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 |  | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 |  | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 |  | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 0 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量
36 | AP單獨拉線到POE之數量 |  | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 |  | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 |  | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 |  | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 |  | 台
37-5 | 其他 |  | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/0 | 台 | 汰換： 增設：
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 |  | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 |  | 間
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 |  | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 |  | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 |  | 台
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 |  | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 |  | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 |  | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 |  | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 |  | 台
48-5 | 其他
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 0/0 | 台 | 增設： 汰換：
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 |  | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 |  | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 |  | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 |  | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 |  | 台
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 |  | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 |  | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 |  | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 |  | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 |  | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 |  | 台
60-5 | 其他
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 0/0 | 台 | 增設： 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 0 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 0 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 |  | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 0/0 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 |  | 台 | 增設： 汰換：
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 |  | 台 | 增設： 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 |  | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室

## 富北國中
富北國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 3 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 4 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 4 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 6 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 14
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | T06、S03外側走廊
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 2 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 8 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 8 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 4 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 4 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 1 | 個 | S02
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 3 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/3 | 台 | 增設： 汰換：S02、S03、S06
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 0 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 4 | 間 | T01、T05、T06、T03
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | T03
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/1 | 台 | 增設：T01、T05、T06 汰換：T03
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 6 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 5 | 間 | G01、G02、G05、G06、G07
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 3 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 2 | 台 | G03、G06
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 6/0 | 台 | 增設：G01、G02、G03、G05、G06、G07 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 2 | 條
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 13 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 9/4 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 3/0 | 台 | 增設:G03、G06、機房 汰換:
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1/1 | 台 | 增設:T06 汰換:S05外走廊L2
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 2 | 台 | G03、G06

## 富里國小
富里國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 9 |  | 含2間幼兒園
3 | 專科教室總數量 | 9 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 8 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 26
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 1 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 1 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | E1
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | Y
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 1 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 11 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 11 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 8 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 1 | 間 | W1-9
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 1 | 間 | W1-6
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 7 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 8 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 7
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 0 | 個
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 7 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 9/7 | 台 | 增設：W1-6、W1-9 汰換：N1-1、N1-2、N1-3、N1-6、 N2-3、N2-4、N2-5
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 5 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 4 | 間 | N2-1、W1-7、N1-4、W2-1
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 5 | 間 | W2-6、W2-7、W2-8、N2-2、N2-6
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 2 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 4 | 台 | N2-1、W2-6、W2-7、W2-8
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 4 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 5/4 | 台 | 增設：W1-7、N1-4、N2-2、N2-6、W2-1 汰換：N2-1、W2-6、W2-7、W2-8
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 5 | 間 | W1-10、W1-2、W1-1、W2-2、W2-4
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 3 | 間 | W1-4、W1-3、W2-5
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 3 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | W1-4
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 8/0 | 台 | 增設：W1-10、W1-4、W1-3、W1-2、W1-1、 W2-2、W2-4、W2-5 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | W1-4
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 29 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 39 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 22/11 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/0 | 台 | 增設:W1-4、W2-1 汰換:
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1/0 | 台 | 增設:W2-1
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1/0 | 台 | 增設:W2-1
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | W1-4

## 富里國中
富里國中 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 3 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 5 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 5 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 8 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 13
6 | 總空間數量 | 31
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 350 | 米 | 機房-專科大樓(光纖) 機房-活動中心(光纖) 活動中心-烘飪(網路線)
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | 3-3、二樓穿堂
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 3 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 10 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 10 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 5 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 3 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 1 | 個 | 1-2
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/5 | 台 | 汰換： 1-4、1-3、1-1、1-2、1-5
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 1 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 4 | 間 | 3-4、B2-1、3-3、3-5
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 1 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 2 | 台 | 2-2、3-4
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 3/1 | 台 | 增設： 3-5、3-3、B2-1 汰換： 2-2
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 6 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 2 | 間 | 1-B、(3-2,3-1圖書室與兩個空間合併)
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 3 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 3 | 台 | 1-C、2-E、2-F
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 2 | 台 | 1-A、3-2
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 3 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 2 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 5/2 | 台 | 增設： 2-F、2-E、2-D、2-C、1-B 汰換： 1-C、1-A
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 2 | 條 | 機房-專科大樓(光纖) 機房-活動中心(光纖)
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 5 | 條 | 交換器之間
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 12 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 350 | 米 | 機房-專科大樓(光纖) 機房-活動中心(光纖) 活動中心-烘飪(網路線)
69 | 無線基地台增設/汰換 | 8/8 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 4 / 1 | 台 | 增設：2-E、2-F、1-C、二樓川堂機櫃 汰換：電腦教室
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 | 台 | 增設：1-A、圖書室
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設：二樓川堂機櫃
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 5 | 台 | 專科大樓(光纖) 活動中心(光纖)

## 萬寧國小
萬寧國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 7 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 3 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 6 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 0
6 | 總空間數量 | 16
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A104
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 11 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 11 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 7 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 5
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 2 | 個 | 五年級、二年級
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 2 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/5 | 台 | 汰換： A104、A101、A103、A201、A203,
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 3 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 0 | 間
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 3 | 間 | B101、B102、B103
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 3 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | E化教室
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設： B101、B103 汰換： B102
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 3 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | C202、C104、C102
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 1 | 間 | C103
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 2 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | 辦公室
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 1 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 5/1 | 台 | 增設： C202、C104、C103、C101、C102 汰換： C201
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | 辦公室
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 10 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 45 | 米 | 美勞教室-教室(十)25M、自然-風雨20M
69 | 無線基地台增設/汰換 | 7/7 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2 / 1 | 台 | 增設:辦公室、機房 汰換:機房
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1 | 台 | 增設:機房
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | 辦公室

## 學田國小
學田國小 學校基本訊息
項次 | 項目 | 範例 | 單位 | 說明
1 | 年級(1-12) | 6 | 年級 | 填寫數字年級
2 | 班級總數量 | 6 |  | 共有幾班
3 | 專科教室總數量 | 1 |  | 共有幾間專科教室
4 | 行政空間總數量 | 4 |  | 所有行政空間，含備課室、校長室…等
5 | 幼兒園教室總數量 | 1
6 | 總空間數量 | 12
學校網路架構
7 | 學校網路架構圖 |  |  | 學校網路架構圖
8 | 學校主幹建議規劃圖 |  |  | 學校建議網路架構圖
*學校連外網路
9 | 電路頻寬 | 300 | Mbps
10 | 連外網路設備廠牌(第 1 層) | D-Link | 層
11 | 連外網路設備型號 | DGS-3130-30T | 台
12 | 連外網路設備購置年份 | 106
13 | 連外網路設備支援 SNMP | Y
跨棟校舍間之網路連線
14 | 校舍間之網路連線數量 | 0 | 條 | 以跨棟網路連接之校舍數量
15 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用光纖之數量
16 | 採用銅纜連接數量 | 0 | 條 | 跨棟網路採用銅纜(如雙絞線)之數量
17 | 尚需佈建跨棟網路數量 | 0 | 米 | 盤點各校班級教室、專科教室、辦公室等其他空間網點需求，是否有跨棟線路需求
校園中繼骨幹網路設備資料
18 | 網路連接層次 | 2 | 層 | 自校園對外網路設備起算(第 1 層)的網路設備串接層次
18-1 | 中繼交換器位置 | A103
18-2 | 校園網路主幹是否達到10G網路交換 | N |  | 中繼交換器需更換支援10G PORT的設備
18-3 | 網路設備網路孔是否支援1G速率 | Y
18-4 | 線路跨教室部分有無使用橋架、線槽保護 | Y
19 | 採用光纖連接數量 | 0 | 條
20 | 採用銅纜連接數量 | 1 | 條
21 | 網路設備支援 SNMP | Y
校園無線網路資料
22 | 校園無線網路採用 ThinAP 架構 | Y
23 | 校園無線網路 AP 數量 | 10 | 台 | 校園教學區域無線Thin AP 總數
24 | 校園無線網路 AP 支援 802.11ac 數量 | 10 | 台 | AP 支援 802.11ac(含以上)規格之數量
25 | 無線AP總數量(上線、離線)是否與智慧網管相符 | Y
26 | 無線AP建置位置與網管系統標示地點是否相符 | Y
校園智慧網路管理
27 | 具有校園網路管理系統 | Y |  | 校園網路建置有網路管理系統
28 | 可查閱校園網路即時傳輸流量 | Y |  | 網路管理系統可看到校園對外設備介面之即時流量圖
29 | 可查閱校園網路之主機連線傳輸量排名 | Y
各年級教室資料
30 | 前瞻Cat6網路建置教室總數量 | 6 | 間 | 前瞻網路班級教室建置數量
31 | 前瞻Cat6網路建置教室未建置總數量 | 0 | 間 | 備註未建置之班級空間名稱
32 | 有線網孔未達2孔之班級數量 | 0 | 間
33 | 班級電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 6 | 個
34 | 班級教室內無線AP總數量 | 6 | 台
35 | 無線AP連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 4
36 | AP單獨拉線到POE之數量 | 2 | 個 | A109、教室F
37 | 無線AP型號
37-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
37-2 | Dlink DAP-2695 | 5 | 台
37-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
37-4 | Dlink DAP-X2850 | 1 | 台
37-5 | 其他 | 0 | 台 | 備註廠牌及型號
38 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
39 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
40 | 無線AP供電種類 | POE交換器
41 | 無線基地台增設/汰換 | 0/5 | 台 | 汰換：教室B、D、G、C、A 增設：
專科教室資料
42 | 前瞻Cat6網路建置總數量 | 0 | 間
43 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 1 | 間 | A103
44 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
45 | 電腦連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
46 | 專科教室內無線AP總數量 | 1 | 台 | A103
47 | 無線AP網路連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上數量 | 0 | 個
48 | 無線AP型號
48-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
48-2 | Dlink DAP-2695 | 1 | 台
48-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
48-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
48-5 | 其他 | 0
49 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
50 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
51 | 無線AP供電種類 | POE交換器
52 | 無線基地台增設/汰換 | 0/1 | 台 | 增設： 汰換：A103
行政空間資料
53 | 前瞻Cat6網路建置空間總數量 | 1 | 間
54 | 前瞻Cat6網路建置未建置總數量 | 3 | 間 | A102、A105、A106
55 | 有線網孔未達2孔之總數量 | 0 | 間
56 | 連接至前瞻計畫建置之CAT6網路上之數量 | 0 | 個
57 | 需要增加24 PORT交換器數量 | 1 | 台 | A104
58 | 需要增加8 PORT交換器數量 | 0 | 台
59 | 行政空間室內無線AP總數量 | 0 | 台
60 | 無線AP型號
60-1 | Dlink DAP-2660 | 0 | 台
60-2 | Dlink DAP-2695 | 0 | 台
60-3 | Dlink DAP-2682 | 0 | 台
60-4 | Dlink DAP-X2850 | 0 | 台
60-5 | 其他 | 0
61 | 無線AP安裝位置是否被天花板、梁柱等擋住 | N
62 | 無線AP是否納管至智慧網路管理平台 | Y
63 | 無線AP供電種類 | POE交換器
64 | 無線基地台增設/汰換 | 4/0 | 台 | 增設：A102、A104、A105、A106 汰換：
整體建議規劃
65 | 增設光纖骨幹數量 | 0 | 條
66 | 增設Cat6骨幹數量 | 1 | 條 | A104
67 | 增設Cat6空間主幹數量 | 8 | 點 | 未達兩點及未建置之空間總數
68 | 網路TRAY架增設 | 0 | 米
69 | 無線基地台增設/汰換 | 4/6 | 台
70 | 24 PORT網路交換器增設/汰換 | 2/1 | 台 | 增設：A104、A103 汰換：A103
71 | 8 PORT網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
72 | 24 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 1/0 | 台 | 增設：A103 汰換：
73 | 8 PORT POE網路交換器增設/汰換 | 0 | 台 | 增設： 汰換：
74 | 新增壁掛式機櫃數量 | 1 | 台 | A104